## 設計計算
「マルドリ方式のためのソーラーポンプシステム」の設計計算 Ver.0.2 (2016/07/14) ©SHIMAZAKI, M
ポンプの選定 |  |  |  |  | ポンプ性能
実揚程 (m) | 管長 (m) | 使用水量 (L/d) |  |  | 揚程 (m) | 流量 (L/min) | 電流 (A)
40 | 150 | 800 |  |  | 0 | 6.28 | 4.5
[5 empty] | 7.04 | 6.13 | 4.9
揚水管内径 (mm) | ポンプ候補 | 設計流量 (L/min) |  |  | 14.07 | 5.87 | 5.5
14.5 | SHURflo_8030_813_239 | 4.873 |  |  | 21.11 | 5.64 | 6.2
[5 empty] | 28.15 | 5.41 | 6.8
| TW実験式 |  |  |  | 35.19 | 5.19 | 7.4
| 圧力損失 (m) | 計算揚程 (m) |  |  | 42.22 | 4.96 | 8
| 5.1 | 45.1 |  |  | 56.3 | 4.54 | 9.1
[5 empty] | 70.37 | 4.16 | 10.1
[5 empty] | 84.44 | 3.79 | 10.9
1日当り消費電流量の算定 |  |  |  |  | 98.52 | 3.33 | 11.7
バッテリー 電圧 (V) | 消費電流 (A) | 日当り 稼働時間 (h/d) | 日当り 消費電流量 (Ah/d) |  | 105.56 | 3.14 | 12
12 | 8.2 | 2.7 | 22.1
|  |  |  | 7 | 42.22 | 4.96 | 8
[5 empty] | 56.3 | 4.54 | 9.1
ソーラーパネル出力の算定 |  |  |  |  | 45.14 | 0.20714 | 8.2
総合 設計係数 | 有効 日射時間 (h) | 必要 発電電流 (A)
0.6 | 3.3 | 11.2
バッテリー容量の算定
補償日数 (day) | 保守率 | 放電深度 (%) | 必要 バッテリー容量 (Ah)
3 | 0.8 | 50 | 166

## ポンプデータ
|  | 1 | 2 | 3
型番 |  | 揚程 m | 流量 L/min | 電流 A | 揚程 m | 流量 L/min | 電流 A |  | 揚程 m | 流量 L/min | 電流 A | 揚程 m | 流量 L/min | 電流 A
SHURflo_2088_443_144 | 1 | 0 | 6.62 | 3.1 | 0 | 6.09 | 1.8 |  | 0 | 6.81 | 3 | 0 | 6.28 | 4.5
SHURflo_2088_474_144 | 2 | 7.04 | 6.28 | 3.4 | 7.04 | 5.83 | 2.1 |  | 7.04 | 5.75 | 3.6 | 7.04 | 6.13 | 4.9
SHURflo_8000_443_236 | 3 | 14.07 | 5.94 | 4.2 | 14.07 | 5.53 | 2.4 |  | 14.07 | 5.49 | 4.2 | 14.07 | 5.87 | 5.5
SHURflo_8000_543_238 | 4 | 21.11 | 5.6 | 4.9 | 21.11 | 5.22 | 2.7 |  | 21.11 | 5.15 | 4.9 | 21.11 | 5.64 | 6.2
SHURflo_8000_853_238 | 5 | 28.15 | 5.22 | 5.6 | 28.15 | 5.03 | 3 |  | 28.15 | 4.96 | 5.5 | 28.15 | 5.41 | 6.8
SHURflo_8030_813_239 | 6 | 35.19 | 4.92 | 6.9 | 35.19 | 4.77 | 3.3 |  | 35.19 | 4.77 | 6 | 35.19 | 5.19 | 7.4
| 7 | 42.22 | 4.66 | 7.2 | 42.22 | 4.62 | 3.5 |  | 42.22 | 4.62 | 6.5 | 42.22 | 4.96 | 8
| 8 | #N/A | #N/A | #N/A | 49.26 | 4.43 | 3.8 |  | 49.26 | 4.39 | 7.1 | 56.3 | 4.54 | 9.1
| 9 | #N/A | #N/A | #N/A | 56.3 | 4.24 | 4.1 |  | 56.3 | 4.2 | 7.6 | 70.37 | 4.16 | 10.1
| 10 | #N/A | #N/A | #N/A | 63.33 | 4.01 | 4.3 |  | 63.33 | 3.9 | 8.3 | 84.44 | 3.79 | 10.9
| 11 | #N/A | #N/A | #N/A | 70.37 | 3.86 | 4.5 |  | 70.37 | 3.63 | 8.7 | 98.52 | 3.33 | 11.7
| 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 105.56 | 3.14 | 12
|  | 揚程 m | 流量 L/min | 電流 A |  | 揚程 m | 流量 L/min | 電流 A
| 1 | 0 | 13.27 | 5.3 | 1 | 0 | 11.37 | 2.34
| 2 | 7.04 | 10.73 | 5.8 | 2 | 7.04 | 10.612 | 2.41
| 3 | 14.08 | 9.7 | 7 | 3 | 14.07 | 8.5275 | 2.63
| 4 | 21.12 | 8.75 | 8 | 4 | 21.11 | 6.6325 | 2.73
| 5 | 28.16 | 7.66 | 9.1 | 5 | 28.15 | 4.7375 | 2.71
| 6 | 35.2 | 6.63 | 9.9 | 6 | 35.19 | 2.8425 | 2.45
| 7 | #N/A | #N/A | #N/A | 7 | #N/A | #N/A | #N/A
| 8 | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | #N/A | #N/A | #N/A
| 9 | #N/A | #N/A | #N/A | 9 | #N/A | #N/A | #N/A
| 10 | #N/A | #N/A | #N/A | 10 | #N/A | #N/A | #N/A
| 11 | #N/A | #N/A | #N/A | 11 | #N/A | #N/A | #N/A
| 12 | #N/A | #N/A | #N/A | 12 | #N/A | #N/A | #N/A